客户需求书

施工及报价要求：

- 根据《安徽省医疗机构麻醉药品和精神药品管理规定》（2021年版）的要求，我院住院南楼二层西侧药库内需设置第二类精神药品库并配备加湿器、除湿机等设备，现需进行隔墙改造、水电改造等项目，详见图纸、清单。

- 新院区行政楼屋面空气能热水系统软水设施在室外露天安装，易造成设备老化及冬季冻裂事故，现需搭建一间岩棉彩钢板简易房屋用于对设备的保护，详见图纸、清单。

- 为保障行政楼地下生活用水处理设备使用工业盐的存储安全，现需在机房内增加砖砌隔间一间，高度2.2米、房间内贴瓷砖，详见图纸、清单。

- 以上项目控制估算价为1.9万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 规格尺寸为参考尺寸，中标单位须现场复核。

| 药库、盐库等零星改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征描述 |
| 1 | 不锈钢防盗隔断，加一层不锈钢网孔板（含门） | ㎡ | 40 |  |  | - 方管25*38*0.9mm - 圆管φ22*0.7mm - 不锈钢网孔板10mm孔0.5mm厚 - 优质锁具、优质五金 |
| 2 | 新增柱盆安装 | 项 | 1 |  |  | - 优质陶瓷柱盆，含配套水龙头、三角阀、上下水管 - 下水管改造，1米内就近接立管。 |
| 3 | 给水接管、敷设 | 米 | 60 |  |  | 位置见图，优质品牌PPR@20冷水给水管。（含配件） |
| 4 | 三角阀 | 个 | 3 |  |  | 预留给水，优质纯铜三角阀 |
| 5 | 下水改造 | 处 | 3 |  |  | 预留除湿机下水，下水管改造，1米内就近接立管，预留下水口。 |
| 6 | 岩棉彩钢板隔墙 | ㎡ | 26 |  |  | 1、5CM厚岩棉彩钢板 - 2、含彩钢板制作门一樘 - 包含配套铝合金边条 |
| 7 | 实心砖墙 120厚 | ㎡ | 12 |  |  | - 砖品种、规格、强度等级：粘土砖 M5水泥砂浆砌筑含门洞、过梁 - 含墙面粉灰 |
| 8 | 瓷砖铺贴 | ㎡ | 15.3 |  |  | 300*600或600*600块料墙面 |
| 9 | 塑钢门 | 樘 | 1 |  |  | - 优质品牌 - 含优质锁具、优质五金 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 5 |  |  | 1、批腻子三遍 2、乳胶漆二遍 |
| 11 | 五孔插座 | 个 | 10 |  |  | - 就近接电，暗敷，含优质品牌电线。 - 电动窗帘使用 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：