- 客户需求书

- 1、因口腔科牙椅纯水用量较小，现有设备循环制水造成不必要的浪费，且制水设备噪音较大。参考省内其他医院口腔科纯水供水模式，为节省制水成本现拟将老院门诊十层内镜中心闲置的水处理机移机至口腔科使用。

- 项目报价为包干价，控制估算价为4000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 新院区口腔科门诊纯水系统更换 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 口腔科水处理机设备移机 | 1、老院门诊十层内镜中心闲置的水处理机移机至新院区门诊口腔科指定位置，安装调试。 2、口腔科现有设备拆除、运送到医院指定仓库摆放就位。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装费、移机过程所须的一切材料费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用且水质合格后方进行验收工作，中标报价为包干价，不予调整。 2、工期与质保期要求：工期5个日历日。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

1、施工单位自行看现场

老院门诊看现场，统一时间10月30日上午8:30分老院门诊楼南门集合，过时不候。  联系人：林长东  17756105797

新院区门诊看现场，统一时间10月30日上午10:30分新院门诊楼东门集合，过时不候。联系人：林长东  17756105797

- 2、投标人的客户需求书格式填写投标报价单并附营业执照密封后11月1日15:00前送达新院区5层招标办。