客户需求书

施工及报价要求：

- 1、老院区影像设备目前已搬迁新院区，需要进行如下配套施工，因本项目是为了设备安装进行的设备收口，拟投标单位必须看现场，了解设备安装情况。

- （1）医学影像科飞利浦iCT机房需要铺设pvc地板，合计 48 ㎡。

- （2）急诊科岛津 DR 吊顶拆除及移位后重新恢复安装。

- （3）医学影像科飞利浦iCT机房增加小配电箱，电箱安装及电缆压线头等。

- 2、项目控制价为10000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | PVC地板（品牌网十大品牌） 颜色科室二次确认 | 厚度2.0mm、卷宽 2m 防火B1、 产品不含苯的检测 产品抗菌证明 同质透心无方向 | ㎡ | 48 |  |  |
| 2 | 岛津 DR 机房吊顶拆除 重新安装 | 专用胶水、滚筒刷，固定卡片等 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 飞利浦iCT机房配电箱 | 配电箱按科室要求制作、安装 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，确保通过辐射检测。 2、工期与质保期要求：工期7个日历日,质保期2年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

看现场时间：2024年11月15日下午5点，联系人：杜军18056115626