客户需求书

施工及报价要求：

- 根据科室要求现拟从老院区选用120柜机2台、120吸顶机2台、50吸顶机2台、挂机4台移机至新院区使用，新院区位置见清单。

- 2、项目控制价为4万元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 透析室（西） | 120柜机空调拆除、安装、运费 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 120空调管路（吊顶内布放管路） | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 空调墙孔两个开检修孔一盒 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 空调外机水泥底座 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 特殊安装、排水管路布放（25PVC）、吊顶内管路布放、外墙管路桥架（300）及安装施工费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路（4X2.5含空开等辅料） | 米 | 40 |  |  |
| 2 | 透析室（东） | 120柜机空调拆除、安装、运费 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 120空调管路（吊顶内布放管路） | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 空调墙孔两个开检修孔一盒 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 空调外机水泥底座 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 特殊安装、排水管路布放（25PVC）、吊顶内管路布放、外墙管路桥架（宽度300）及安装施工费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路（4X2.5含空开等辅料） | 米 | 35 |  |  |
| 3 | CT设备间 | 120吸顶空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 35 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（含空开等辅料） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（25PVC加保温） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（4X2.5+1） | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 阅片室（西） | 120吸顶空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 电源线路（含空开等辅料） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（25PVC加保温） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（4X2.5） | 米 | 25 |  |  |
| 5 | 阅片室（东） | 50吸顶空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 50空调铜管 | 米 | 18 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（含空开等辅料） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（25PVC加保温） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（3X4） | 米 | 30 |  |  |
| 6 | 直线加速器 | 挂机空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 6 |  |  |
|  |  | 电源线路（3X2.5含空开等辅料） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（20PVC） | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 直线加速器 | 挂机空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 12 |  |  |
|  |  | 电源线路（3X2.5含空开等辅料） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（20PVC） | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 四层产科婴洗间 | 挂机空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 10 |  |  |
|  |  | 电源线路（3X2.5含空开等辅料） | 项 | 40 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（20PVC） | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 五层产科婴洗间 | 挂机空调拆除、安装、运输 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 4 |  |  |
|  |  | 电源线路（3X2.5含空开等辅料） | 项 | 50 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（20PVC） | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 备用 | 50吸顶空调拆除运输 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作，空调移机废旧铜管等材料由中标单位自行处理，优惠到投标报价中。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2024年11月27日下午14:30门诊一层集合看现场，过时不候。  联系人： 郭利 13856199698