采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 总务科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 传染病医院四层空调主机应急维修项目 |  |  |  |  |
| 单价（元） |  | 数量（期限） |  | 总预算（元） | 8000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 相关供应商询价 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 经委托专业维修单位检查，传染病医院四层空调主机（三菱重工海尔多联机）变频板及变频模块（电源板）损坏，为保障住院病人供暖需求现需应急维修确保正常供暖，维修后的变频板及变频模块（电源板）由维修单位提供质保。 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 验收合格后按程序付款，投标报价需包含前期上门检查费用600元，由中标单位支付给前期检查单位。 四、其他说明： 应急维修，拟投标单位2024年12月20日上午看现场，下午3点前将投标文件送达医院招标办。 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |