采购项目需求与实施调查表

| 项目申请科室 | 总务科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 门诊一层急诊公共卫生间供水改造 |  |  |  |  |
| 单价（元） |  | 数量（期限） |  | 总预算（元） | 6000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 相关供应商询价。 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 门诊一层东北侧急诊公共卫生间（低区市政水直供）蹲便冲水压力较低造成蹲便冲不干净，经检查新院区市政供水压力较低是问题形成主要原因，和设计院沟通也建议将一层公卫给水改接中区的二次供水管路。为解决急诊区公共卫生间冲水压力较低问题，改善卫生间环境，提升医患满意度。现对急诊公共卫生间进行管路改造，该管道为不锈钢压接工艺，改造施工要求夜间进行，一晚必须完成，不得影响第二天门诊开诊。 - 采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 报价含税，运费，施工费、垃圾处理费等一切费用，必须考察现场，不得已不了解为由提出任何变更申请。充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。 - 其他说明： - 无 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |