## Sheet2
物资名称 | 参数要求 | 单位 | 国产/进口 | 年预计使用数量 | 限价（元） | 年预计使用金额（元）
3MStevi-Gas环氧乙烷气罐 | 1、产品应符合WS628消毒产品卫生安全评价技术要求，并提供安全评价报告； 2、气罐活性成分为100%环氧乙烷气体，适用于本院3M5XL环氧乙烷灭菌器； 3、消毒结果达标； 4、环氧乙烷泄露、灭菌不合格、耗材与设备不匹配导致设备故障时，一切后果由中标公司承担。 | 瓶 | 不限 | 120 | 130 | 15600
3MStevi-Gas环氧乙烷气罐 | 1、产品应符合WS628消毒产品卫生安全评价技术要求，并提供安全评价报告； 2、气罐活性成分为100%环氧乙烷气体，适用于本院3MGS8-10环氧乙烷灭菌器； 3、消毒结果达标； 4、环氧乙烷泄露、灭菌不合格、耗材与设备不匹配导致设备故障时，一切后果由中标公司承担。 | 瓶 | 不限 | 240 | 210 | 50400