采购项目需求与实施调查表

| 项目申请科室 | 保卫科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 消防设备损坏维修，更换 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 15000 | 数量（期限） | 1 | 总预算（元） | 15000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 询问消防维保公司及其他有资质公司共计4家公司进行询价。 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 所更换设备应符合建筑消防设计规范，更换设备正常接入原消防系统，可以自动、联动等方式启动设备。 具体设备见附件一： 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 报价含税，运费，施工费、垃圾外运等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。 四、其他说明： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件一：

设备清单

一、应急照明控制柜主板损坏：（更换）

- 北楼8楼东应急照明控制箱（品牌：Bevone型号：BV-D-0.5KVA-B2008）主板1块。

- 二、消防风机烧坏：（维修）

- 北楼屋面东风机 PY-WF-ZD-6  11KW

- 地下室14号风机房消防风机 PY-ZD-CF  7.5KW

- 地下室36号风机房风机  PFY-7-2   12KW/4KW

- 消防风机kbo损坏：（更换）

- 南楼屋面PY-ZD-4  11KW

- 地下室22号风机房	PFY-4-2  7.5KW

- 地下室40号消防风机房   7.5KW

- 防火阀：（更换）

- 1、280℃防火阀机构2个

- 2、70℃防火阀1个

- 五、10处湿式报警阀警铃预埋墙内。（改造）

- 1、南楼4处，北楼4处，地下室南2处水力警铃，进水管、出水管过短，导致水力警铃预埋墙内，无法维修，需改造进水管、出水管。

- 六、220V安全出口、疏散指示：（更换）

- 疏散指示标志左指向14个。

- 疏散指示标志左指向8个。

- 安全出口标志5个。

- 消防应急灯4个。