客户需求书

1、施工及报价要求：

- 按照护理部要求，为贯彻落实安徽省卫生健康委《进一步改善护理服务行动计划(2023-2025年)实施方案》、《关于开展省级示范优质护理服务病区创建工作的通知》精神，护理部提出心血管内科2、老年医学科、神经内科、神经外科、骨科2、骨科 1、胸心小儿外科、介入血管外科、产房共九处位置根据创建标准，需为患者提供休闲区电视。统一采购75寸电视机（建议品牌：创维、王牌、海信）合计8台，安装费8台（干挂瓷砖切割、钢龙骨加固、电视挂架制作、电源改线、网络改线）。

- 2、项目控制价为29400元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 4、投标人须具备独立的法人营业资格。

- 5、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：2年。

- 6、清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 |  | 8 | 台 |  |  | 75寸电视机，≥120Hz,LED显示，超高清，各类插口齐全。（建议品牌：创维、王牌、海信） |
| 2 | 电视机安装 |  | 8 | 台 |  |  | 包含干挂瓷砖切割、钢龙骨加固、电视挂架制作、电源改线、网络改线等一切安装工作 |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |  |