采购项目需求与实施调查表

| 项目申请科室 | 保卫科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 监控系统维修及硬盘更换 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 15000 | 数量（期限） | 1 | 总预算（元） | 15000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 联系具有相关资质公司进行现场核查。 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 所更换设备参数不得低于原设备参数，保证更换设备后正常接入原监控系统，监控存储及回放功能正常。 原硬盘存储设备紫光华智US2024，更换硬盘需兼容原系统，并入系统存储计划。 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 报价含税，运费，施工费、垃圾外运等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。 四、其他说明： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

淮北市人民医院监控损坏清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机枪机 | 400万像素，1台高空抛物摄像头，主码流最高分辨率 2560×1440 | 台 | 3 |
| 2 | 网络摄像机半球 | 200 万像素 分辨率 1920*1080 | 个 | 5 |
| 3 | 网线 | 六类网线 | 米 | 1800 |
| 4 | 存储硬盘 | 14T | 个 | 1 |
| 5 | POE交换机 | 千兆5口POE交换机 | 个 | 4 |

备注：原硬盘存储设备紫光华智US2024，更换硬盘需兼容原系统，并入系统存储计划。