客户需求书

- 项目背景：

- 因南二层药库照明无开关，需在配电井内配电箱中用断路器控制，使用不便且存在安全隐患，拟调整线路增加灯具开关。

- 血液内分泌病区长年加床较多，加床患者医用仪器取电使用不便，连接插板电源安全隐患大，拟在走廊增加用电插座16套，做法参照北楼心内科已增加插座做法。

- 3、南楼六层中医科理疗室因工作需要现需增加安装3床艾灸治疗排烟系统一套。安装需要破除部分吊顶并恢复，敷设排烟管道，排烟系统安装位置、电源位置等现场确定，所需材料自行测算。

- 二、项目控制价为15900元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

- 四、报价清单

| 药库照明改造等零星项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、药库照明灯改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 拆除集成吊顶 | 拆除集成吊顶并恢复 | 平方 | 21.6 |  |  |
| 2 | 布线路 | 2.5铜单芯线 | 米 | 600 |  |  |
| 3 | 穿线管 | PVC穿线管直径20 | 米 | 300 |  |  |
| 4 | 线槽 | PVC线槽宽10公分 | 米 | 3 |  |  |
| 5 | 安装开关 | 四路单开开关 | 套 | 5 |  |  |
| 二、内分泌病区走廊安装插座 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 打过墙洞 | 打过墙洞 | 个 | 16 |  |  |
| 7 | 安装插座 | 安装五孔插座 | 套 | 16 |  |  |
| 8 | 布线路 | 2.5平方铜单芯线 | 米 | 160 |  |  |
| 三、中医理疗室加装排烟设施 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 三床艾灸治疗排烟系统 | 配箱式静音风机，风量≥1500m³/H | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。 2、工期与质保期要求：总工期10个日历日，现场施工时间不超过3个日历日，质保期2年。 3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 五、品牌要求：国产优质。