客户需求书

施工及报价要求：

- 1、经院办会审批，检验科常温库房2间、急诊院前值班室1间、活动板房6间、负压机房1间需安装独立空调如下：

- 检验科常温库安装条件较差，室外机可安装位置较远直线距离约27米，加上下翻管总距离约36米，2台空调安装调试配遥控器。

- 急诊院前值班室空调吸顶居中安装（石膏板顶需挖洞加固），室外机距离约10米，电源单独敷设约20米，空调安装调试配遥控器。

- 6间板房+负压机房1间，空调每台加3米管子、加氟、加安装调试配遥控器。

- 2、安装需根据现场实际情况进行开洞、通过加长接管、电源接线等。

- 3、项目控制价为14950元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 零星空调移机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 6间板房宿舍+负压机房1间 | 挂机空调安装调试并配遥控器 | 台 | 7 |  |  |
|  |  | 挂机空调管路 | 米 | 21 |  |  |
|  |  | 空调抽空加氟 | 台 | 7 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 急诊科 东北角值班室 | 50吸顶空调安装调试并配遥控器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 50空调管路（吊顶内布放管路） | 米 | 10 |  |  |
|  |  | 空调墙孔，含铝板开孔 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 源线路布放（3*4铜芯线、空开等辅料） | 米 | 20 |  |  |
|  |  | 50空调抽空加氟 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 检验科常温库1#空调 | 挂机空调安装调试并配遥控器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路（室外管路固定、室内吊顶内布放，室外10米、室内23米） | 米 | 33 |  |  |
|  |  | 空调抽空加氟 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（PVC管路，含开孔） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（3*4铜芯线、空开等辅料 | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 空调安装墙孔（两个墙孔及铝塑板室外开孔） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 检验科常温库 2＃空调 | 挂机空调安装调试并配遥控器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路（室外管路固定、室内吊顶内布放，室外10米、室内26米） | 米 | 36 |  |  |
|  |  | 空调抽空加氟 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 排水管路布放（PVC管路，含开孔） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电源线路布放（3*4铜芯线、空开等辅料 | 米 | 20 |  |  |
|  |  | 空调安装墙孔（两个墙孔及铝塑板室外开孔） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2025年3月17日下午14:30门诊一层集合，集中看现场，过时不候。  联系人：杜军18056115626