客户需求书

施工及报价要求：

- 我院为保障设备的正常使用，按照设备保养要求，现拟对发电机组设备进行维修保养工作（更换机油、机滤、柴滤、空滤等）。

- 设备数量及位置：行政楼一台、主体医疗区一台、人防医院一台。

- 行政科研楼发电机组（PTAA18EG3机型1台, 500KW）

- 人防医院发电机组（YC6MK420L-D20机型1台,250KW）

- 主体医疗区发电机组（QTAA53EG11机型1台,1950KW）

- 3、维保质保1年，投标时提供机油、机滤、柴滤、空滤、检测报告、合格证，投标产品的品牌、质量作为确定中标单位的参考因素，不提供为废标。

- 4、项目控制价为1.65万元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 5、施工前需到物业公司进行预约对接，维保产生的废弃机油、废弃滤芯由中标单位自行外运。

- 清单

| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | 淮北市人民医院/发电机组（PTAA18EG3机型1台）500KW |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 工时费 |  |  |  |
| 1 | 保养 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 机油（18升/桶，长效型） | 桶 | 3 |  |  |
| 2 | 机滤 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 柴滤 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 油水分离器 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 空滤 | 只 | 2 |  |  |
| 工时费 |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 淮北市人民医院/发电机组（YC6MK420L-D20机型1台）250KW |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 工时费 |  |  |  |
| 1 | 保养 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 机油（18升/桶，长效型） | 桶 | 2 |  |  |
| 2 | 机滤 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 柴滤 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 柴滤 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 空滤 | 只 | 1 |  |  |
| 工时费 |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 淮北市人民医院/发电机组（QTAA53EG11机型1台）1950KW |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 工时费 |  |  |  |
| 1 | 保养 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 机油（18升/桶，长效型） | 桶 | 10 |  |  |
| 2 | 机滤 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 柴滤 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 空滤 | 只 | 4 |  |  |
| 工时费 |  |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：