- 工程量清单

| 项目名称:污水处理区监控迁移安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 拆除监控装置 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 安装摄像机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 6类网线 | 100 | 米 |  |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |  |  |
| 5 | 硬盘 | 8TB | 2 | 块 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，工程完工、设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 - 2、结算价格最终由审计单位审核确定。 3、设备及材料要求：国产优质。 4、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期2年。 5、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |