采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 总务科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 锅炉房燃气报警器探头年度监测 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 4000 | 数量（期限） | 2年 | 总预算（元） | 8000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 相关供应商询价探头检测费300元左右/个，300元*14个=4200元 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 按照规范对锅炉房燃气报警器14个探头进行年检工作，并出具检测报告。 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）： 无 四、其他说明： 无 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |