客户需求书

一、资质要求：

1、具有独立法人资格。

2、具有省级及以上气象主管机构颁发雷电防护装置监测资质。

二、服务内容：

依据淮北市气象局、淮北市应急管理局文件（淮气办【2025】1号）文件的要求对本项目开展2025年度防雷检测工作，检测项目包含但不限于以下设备、设施及建筑物：

UPS间、计算机中心机房、能耗机房、监控机房、消防机房、液氧站（每年2次）、配电房、高压氧舱、医院需检测的各类设备以及行政楼、住院南楼、住院北楼、门诊医技楼、地下室等。

三、控制价：人民币10000元。