客户需求书

施工及报价要求：

- 住院南楼4层、5层西侧产科病房计划采购80个纱窗，具体要求见下表。

- 项目报价为包干价，控制估算价为1.27万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 规格尺寸为参考尺寸，中标单位须现场复核。

| 纱窗采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目特征描述 | 数量（个） | 规格（米） | 单扇面积（㎡） | 小计 | 综合单价元/㎡ | 小计 |
| 1 | 上悬窗（两推纱窗） 材料：1、铝合金边框：壁厚0.8、灰色喷涂 2、金刚网：35丝18目、304不锈钢高清高透网（黑色） 3、优质五金 | 8 | 0.82*1.33 | 1.09 | 8.72 |  |  |
| 2 |  | 7 | 1*1.33 | 1.33 | 9.31 |  |  |
| 3 |  | 19 | 0.95*1.33 | 1.26 | 24.01 |  |  |
| 4 |  | 1 | 0.75*1.33 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 5 |  | 3 | 0.91*0.735 | 0.67 | 2.01 |  |  |
| 6 |  | 1 | 0.99*0.735 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 7 |  | 1 | 0.76*1.43 | 1.09 | 1.09 |  |  |
| 8 |  | 21 | 0.95*1.43 | 1.36 | 28.53 |  |  |
| 9 |  | 7 | 0.82*1.43 | 1.17 | 8.21 |  |  |
| 10 |  | 11 | 0.85*1.43 | 1.22 | 13.37 |  |  |
| 11 |  | 1 | 0.74*1.43 | 1.06 | 1.06 |  |  |
| 小计 |  | 80 |  |  | 98.03 |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，安装费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期5个日历日,质保期1年。 |  |  |  |  |  |  |  |