客户需求书

1、施工及报价要求：

- 我院锅炉房安装的燃气报警控制系统系2022年7月验收，安装单价3042元/路，14路合计42556元（建投安装）。2025年3月我院按规范要求对燃气报警系统探测器进行年度校准检测工作，检测结果为10只探测器故障，其余4只合格（现有设备及检测情况清单）。拟更换10只故障探测器。

- 2、项目控制价为30000元，以实际中标价为准，报价清单自拟，投标时附产品参数介绍，投标单位可自报燃气报警系统更换优惠方案，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、投标人须具备独立的法人营业资格，具有消防工程相关资质。

- 4、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：3年。

- 6、现有设备及检测情况清单

| 序号 | 器具名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 管理编号 | 数量 | 技术要求 | 校准方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 1# | 1 | 退检 | 现场 |
| 2 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 2# | 1 | 低报25 高报50 | 现场 |
| 3 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 3# | 1 | 低报25 高报50 | 现场 |
| 4 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 4# | 1 | 低报25 高报50 | 现场 |
| 5 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 5# | 1 | 退检 | 现场 |
| 6 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 6# | 1 | 低报25 高报50 | 现场 |
| 7 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 7# | 1 | 退检 | 现场 |
| 8 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 8# | 1 | 退检 | 现场 |
| 9 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 9# | 1 | 退检 | 现场 |
| 10 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 10# | 1 | 退检 | 现场 |
| 11 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 11# | 1 | 退检 | 现场 |
| 12 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 12# | 1 | 退检 | 现场 |
| 13 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 13# | 1 | 退检 | 现场 |
| 14 | 可燃气体报警器 | 汉威 | BS01 | 14# | 1 | 退检 | 现场 |

7、设备更换后需提供设备校准检测证书并取得当地燃气公司出具验收合格报告。