客户需求书

施工及报价要求：

- 1、按照医院专项会议精神，门诊三层眼科手术设备搬迁至四层手术室使用。为配合搬迁工作，四层手术室24号手术间需要安装吸顶式空调天花机一台，室外机安装到屋面，管线经吊顶至新风机房上翻到屋面全长约19米。

- 2、根据现场实际情况进行墙体开洞、吊顶开洞、铜管焊接、电源敷设、排水管敷设、装饰恢复等工作。

- 3、项目控制价为14100元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 24号手术间空调采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 5匹天花机 | 3级以上能效，变频机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 增加配套铜管 | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 5芯4mm²电缆 | 米 | 30 |  |  |
|  |  | 吊顶切割、穿墙开孔等安装配合项目 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期7个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |