**门诊药房地台制作项目客户需求书**

一、项目背景

为配合门诊药房自动发药机安装，需在窗口下方安装15CM地台。

1. 制作安装目标

地台稳固、安装便捷、台面和侧边用复合地板饰面、铝合金边条包边。

三、项目控制价为10000元，以实际中标价为准，

四、投标人须具备独立的法人营业资格。

五、工期要求：接到中标通知后5个日历日，产品质保期：1年。

**清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格（米） | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | 地台 | 1.4\*22.5\*0.15 | 31.5㎡ |  |  | 见参考图 |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 | | | | | | |

